Инструкция по монтажу Гибкой черепицы RUFLEX

Минимальный уклон кровли, при котором допускается использование плитки RUFLEX -1:5 (около 12 градусов) (рис. 1.1). Начните устройство кровли с подготовки основания. Основание должно быть ровным, жестким и всегда проветриваемым. Воздушный зазор должен быть достаточно большим, вытяжное отверстие располагают как можно выше , а отверстия для притока воздуха, соответственно, в нижней части кровли. Помните, правильно выполненная вентиляция является залогом длительного срока службы кровли!( Рис.1.2). Вентиляция необходима для:

- отвода влажности от утеплителя, обрешетки и кровельного материала

- предотвращения образования льда и сосулек на кровле в зимнее время

-уменьшения температуры внутри здания летом.

В качестве основания может быть использована влагостойкая OSB-3, шпунтованная или обрезная доска. Влажность материала для основания не должна превышать 20% от сухого веса. Стыки досок нужно располагать на места опор, и длина досок должна быть не менее двух пролетов между опорами. Необходимо учесть расширение досок, вызываемое колебанием влажности и температуры, оставив достаточный зазор между досками.

ТОЛЩИНА ДОСКИ И OSB-3 ПРИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ШАГА СТРОПИЛ При снеговой нагрузке 1,8 kN/м кв., точечной нагрузке 1.0 kN

| шаг стропил | толщина доски | толщина фанеры |
| --- | --- | --- |
| ММ | MM | MM |
| 600 | 20 | 12 |
| 900 | 23 | 18 |
| 1200 | 30 | 21 |

В случае монтажа кровельной плитки RUFLEX при температуре ниже +5 град. С, упаковки с плиткой перед монтажом следует хранить в теплом помещении. Допускается применение тепловоздушной горелки во время монтажа.

В качестве укрепляющего подкладочного слоя под кровельную плитку используют кровельный ковер типа RUFLEX K-EL 50/2200. Необходимо уложить подкладочный слой на коньки, в ендовы, на карнизные свесы и в торцевые части кровли (рис. 2).

При уклоне менее 1:3 подкладочный слой устанавливается по всей площади кровли. Подкладочный слой монтируется снизу-вверх с нахлестом не менее 10 см, края фиксируются гвоздями с интервалом 20 см, швы герметизируются клеем K-36 (рис. 3).

Если конструкция Вашей кровли предполагает наличие водосливной системы, смонтируйте в карнизной части кровли кронштейны для крепления водосточного желоба. Уложите на карнизные свесы, а также на все торцевые части кровли поверх подкладочного слоя карнизные стальные листы внахлест на 5 см. Прибейте их зигзагообразно кровельными гвоздями с интервалом 10 см, а в местах стыка с интервалом 3 см сквозь оба листа (рис. 4.1).

Далее смонтируйте самоклеящиеся карнизные плитки (размер плитки 1х 0,25 м монтируется без нахлеста) (рис. 4.2), предварительно удалив с них защитную пленку. Прибейте карнизные плитки на расстоянии 3-5 см от верхнего края с интервалом между гвоздями 20 см.

Уложите в ендовы, поверх подкладочного слоя, полосу Pintari соответствующего цвета путем приклеивания краев клеем K-36 на ширину не менее 10 см и зафиксируйте ее края гвоздями (рис. 5).

Во избежание цветовых отклонений используйте кровельные плитки вперемешку из 4-5 упаковок.

Укладку кровельной плитки RUFLEX следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли (рис. 6.1). Первый ряд кровельных плиток уложите так,чтобы нижняя кромка плитки располагалась на 3-5 см выше нижнего края карнизных плиток (рис. 6.2), а выступающие части плиток закрывали места стыка карнизных плиток. Приклейте плитки, предварительно сняв с их нижней части защитную пленку (рис. 6.3) ( после чего их нельзя складывать стопкой друг на друга) и прибейте четырьмя гвоздями каждую чуть выше линии паза плитки. Если уклон кровли круче 1:1, каждая плитка должна крепиться шестью гвоздями.

Последующие ряды смонтируйте так, чтобы концы язычков плиток были на одном уровне с вырезами плиток предыдущего ряда. На торцевых частях кровли плитку обрежьте по краю и проклейте клеем K-36 на ширину не менее 10 см(рис. 7а.1). В ендовах обрежьте плитку таким образом , чтобы на дне ендовы осталась открытой полоса Pintari шириной около 15 см (рис. 7а.2). Проклейте края плиток вдоль линии отреза на ширину не менее 10 см клеем K-36. При отрезании подкладывайте под плитку доску, чтобы не повредить нижний слой кровельного ковра. Для получения прямых швов между плитками используйте разметку мелом по линиям швов, Дополнение для плиток "Rocky":

Укладку кровельной плитки "Rocky" следует начинать от центра карнизного свеса в направлении торцевых частей кровли и конька. Первый ряд уложите так, что бы выступающие части кровельных плиток закрывали места стыка и линию перфорации карнизных плиток. Места стыков следующих рядов закрываются правой выступающей частью (среднего размера) в центре этой части (рис. 76). Снимать защитную пленку по этапу работы. Каждую плитку прибивать четырьмя гвоздями к основе чуть выше паза плитки (20-30 мм) в середине так, что бы шляпки гвоздей закрывались язычками следущей плитки.

Кровельные проходки небольшого диаметра - вентиляторы НД, антенны И т.п. выполняются при помощи резиновых уплотнителей (рис 8) Дымовые и другие трубы, подверженные нагреванию необходимо теплоизопировать При монтаже плитки вблизи дымовых труб или других проходок в место соединения трубы с кровлей по периметру прибейте треугольную рейку. Кровельную плитку заведите на вертикальную поверхность и приклейте клеем K-36. По периметру трубу оклейте полосой Pintari при помощи сплошного слоя клея K-36 таким образом, чтобы сверху труба закрывалась полосой Pintari не менее чем на 30 см, a Pintari заходила бы на скат не менее чем на 20 см. Закройте примыкание металлическим фартуком и загерметизируйте швы (рис, 9). Примыкания к вертикальным стенам выполняются аналогичным образом.

Монтаж конька производится при помощи коньковой плитки (образуется при делении карнизной плитки, размеры 0.25Х0,33 м). Каждую карнизную плитку необходимо разделить на три части по местам перфорации Приклейте плитку, предварительно удалив пленку, на конек короткой стороной параллельно коньку. Прибейте четырьмя гвоздями одну сторону так, чтобы гвозди оказались под накладываемой с нахлестом 5 см следующей плиткой.(рис. 10).